- Приложение к постановлению администрации

- МР «Перемышльский район»

- от «02» сентября 2024 № 807

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2023 ГОД

Калуга

2024

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МР «Перемышльский район» |
|  | ___________________Н.В.Бадеева |

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

ТОМ 1

Калуга

2024

Оглавление

ТОМ 1	4

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Нормативно-правовые акты и документы	5

2.	Оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части энергоснабжения	7

3.	Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Перемышльского района	18

4.	Анализ использования топлива котельными	23

# ТОМ 1

# ВВЕДЕНИЕ

Основная цель настоящей работы:

- определение показателей количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального района «Перемышльский район» и их потребления.

- установление распределения энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.

- определение эффективности использования энергетических ресурсов.

В работе дана оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных системах энергоснабжения (электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении и прочих). Кроме того, в настоящей работе проведен анализ использования топливно-энергетических ресурсов в различных отраслях экономики и по группам потребителей.

В состав работ по разработке топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» вошли работы по сбору и анализу статистических данных, а также сбор и анализ первичной информации от предприятий и организаций Перемышльского района Калужской области за 2023 год.

Результатом данной работы является фактический топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» за 2023 год, который, в свою очередь, будет являться отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса Перемышльского района до 2030 года.

# Нормативно-правовые акты и документы

Фактический топливно-энергетический баланс Перемышльского района за 2023 год разработан в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 года №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (далее – Порядок составления ТЭБ).

Для составления топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» за 2023 год в соответствии с разделом III Порядка составления ТЭБ использованы следующие формы федерального статистического наблюдения:

- Форма №23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- Форма №46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей»;

- Форма №4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- Форма №46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- Форма №46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- Форма №22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- Форма №1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- Форма №1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- Форма №4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

- Иная информация, предоставленная органами местного самоуправления Перемышльского района, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», а также информация из открытых источников в сети Интернет.

# Оценка фактической ситуации в Перемышльском районе в части энергоснабжения

Перемышльский район – это муниципальное образование в Калужской области России. Административный центр – село Перемышль. Площадь района — 1 155,98 кв. км.

Перемышльский район расположен на юго-востоке области. Граничит на западе c Бабынинским и Козельским, на северо-востоке и востоке — с Ферзиковским районами Калужской области, на севере — с пригородной зоной Калуги (городским округом г. Калуга), на юго-востоке — с Тульской областью.

Расстояние до г. Москвы 204 км., до г. Калуги 33 км., до г. Обнинска 120 км.

Перемышльский район расположен на северо-западной части Средне -Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют пространство района на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и правобережье р. Оки.

На просторах Перемышльского района возвышенные участки рельефа чередуются аллювиальными низинами. Максимальные отметки поверхности района находятся в его восточной части и составляют 230-235 м. Низшая точка Перемышльского района это урез вод р. Оки в устье р. Передут – 113,4 м. Таким образом абсолютный перепад высот в пределах района составляет 121,6 м. Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Оки в интервале с. Ахлебинино - Брагино и в верхнем течении р. Свободь и которые составляют 50-70м.

Климат Перемышльского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

По количеству выпадающих осадков территория района относится к зоне достаточного увлажнения.

Транспортная инфраструктура Перемышльского района достаточно развита. По территории района проходит 3 крупнейшие автомагистрали федерального значения:

- Р92 «Калуга — Перемышль-Белев — Орел»;

- Р132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»;

- М-3 «Украина» (в 10 км от границы района).

Автомобильные дороги регионального значения:

- Р94 «Перемышль-Козельск»;

- Р95 «Голодское (а/д Р92) — Суворов — Одоев»

В 3-х км. от границы района расположена грузопассажирская станция «Воротынск» — железная дорога «Москва — Брянск».

Расстояния до пассажирских аэропортов:

- Внуково – 180 км.;

- Домодедово – 190 км.;

- Шереметьево – 220 км.

Перемышльский район как административно-территориальная единица включает 16 административно-территориальных единиц: 8 сел и 8 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 16 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

В Перемышльском районе 147 населенных пунктов.

Информация о муниципальных образованиях и численности населения Перемышльского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

Муниципальные образования и численность населения Перемышльского района по состоянию на 01.01.2024 года

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов, ед. | Площадь, км² | Население на 01.01.2024, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельские поселения |  |  |  |  |
| 1 | Деревня Большие Козлы | деревня Большие Козлы | 12 | 190,48 | 1 160 |
| 2 | Деревня Горки | деревня Горки | 8 | 57,52 | 1 068 |
| 3 | Деревня Григоровское | деревня Григоровское | 19 | 115,75 | 426 |
| 4 | Деревня Песочня | деревня Песочня | 11 | 74,08 | 249 |
| 5 | Деревня Погореловка | деревня Погореловка | 5 | 33,81 | 282 |
| 6 | Деревня Покровское | деревня Покровское | 11 | 64,97 | 693 |
| 7 | Деревня Сильково | деревня Сильково | 10 | 64,01 | 656 |
| 8 | Деревня Хотисино | деревня Хотисино | 12 | 67,62 | 383 |
| 9 | Село Ахлебинино | село Ахлебинино | 7 | 57,16 | 832 |
| 10 | Село Борищево | село Борищево | 4 | 51,67 | 249 |
| 11 | Село Гремячево | село Гремячево | 4 | 37,61 | 319 |
| 12 | Село Ильинское | село Ильинское | 8 | 65,66 | 381 |
| 13 | Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 10 | 61,55 | 1 626 |
| 14 | Село Корекозево | село Корекозево | 8 | 82,12 | 1 198 |
| 15 | Село Макарово | село Макарово | 14 | 91,45 | 497 |
| 16 | Село Перемышль | село Перемышль | 4 | 39,86 | 4 383 |
|  | МР «Перемышльский район» |  | 147 | 1 155,32 | 14 402 |

Перемышльский район имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. В экологическом отношении состояние территории благоприятно для производства качественной сельскохозяйственной продукции.

Общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 2023 году составил 1 372 531 тыс. руб., в том числе в сельское хозяйство 925 млн. рублей.

Видовая структура инвестиций в основной капитал приведена в таблице 2.

Таблица 2

Видовая структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Перемышльского района за 2023 год

|  | Инвестиции в основной капитал всего, тыс. руб. | Из общего объема инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилища | здания | сооруже-ния | расхо-ды на улучшение земель | транспортные средства | информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование | прочие машины, оборудова-ние, включая хозяйственный инвентарь | объекты интеллектуальной собственности | прочие |
| Калужская область | 104 771 204 | 2 027 574 | 21 419 077 | 15 170 581 | 118 583 | 7 207 086 | 3 018 886 | 47 873 927 | 3 982 608 | 3 952 882 |
| Перемышльский район | 1 372 531 |  | 113 342 | 114 450 |  | 25 510 | 1 878 | 50 337 | … | 1 066 938 |

На территории Перемышльского района осуществляют свою деятельность 11 сельхозпредприятий, 60 КФХ, 3 кооператива и 6 307 личных подсобных хозяйств.

В 2023 году, так же, как и в 2022 году в хозяйствах, специализирующихся в растениеводстве активно внедрялись новые современные технологии, использовались высокоурожайные сорта, эффективные системы повышения плодородия почв, защиты растений и ряда других компонентов, составляющих основу высоких урожаев.

Наряду с растениеводством, локомотивом развития сельского хозяйства является молочное животноводство. Перемышльский район занимает 3 место в валовом производстве молока и 2-е по надою от каждой коровы по области.

Сельское хозяйство Перемышльского района представлено такими организациями как:

- ООО «Калужская Нива» - одно из ведущих хозяйств Перемышльского района. Предприятие входит в холдинг «ЭкоНива», который является одним из крупнейших в России производителей молока. Сельхозпредприятие специализируется на производстве и переработке молока, занимается растениеводством и племенным скотоводством, является племрепродуктором по разведению голштинской породы. «Калужская Нива» объединяет хозяйства, расположенные в семи районах региона (Перемышльский, Ферзиковский, Козельский, Медынский, Дзержинский, Малоярославецкий и Хвастовичский);

- ООО «Молочные продукты», основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

- СХА «Колхоз «Маяк», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В 2023 году на предприятии модернизировали зерносушильный комплекс, благоустроили территорию механического парка. Было вложено более 220 миллионов рублей инвестиций;

- ООО «Румелко-Агро» - группа компаний, специализирующаяся на молочном животноводстве и растениеводстве. В 2023 году предприятие получило 65,6 млн. рублей государственной поддержки на расширение производства. Проведены работы по реконструкции молочного комплекса с увеличением дойного стада до 4 000 голов в МК «Покровское»;

- ООО «Головнино», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;

- ООО СП «Калужское», основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

- ООО АПК «Троицкий», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур;

- ООО «Беляево подворье», основным видом деятельности которого является выращивание однолетних культур;

- ООО «Калужская форель» основным видом деятельности которого является рыбоводство. Производственные мощности обеспечивают возможность ежегодного выращивания свыше 150 тыс. штук молоди с последующим ее выпуском в водные объекты Калужской и соседних областей. Предприятие также оказывает услуги платной рыбалки;

- другие предприятия и организации.

Большую роль в сельскохозяйственном секторе экономики играют крестьянские фермерские хозяйства, которые в основном занимаются производством картофеля и другой плодоовощной продукции.

Это такие крестьянские фермерские хозяйства как:

- КФХ Ишаков Ю.В., основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур;

- КФХ Сазонов А.В., основным видом деятельности которого является выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;

- КФХ Сиворонов Е.И., основным видом деятельности которого является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;

- ИП Чернокоз Е.А., основным видом деятельности которого является выращивание овощей открытого грунта;

- КФХ Куликова И.В. основным видом деятельности которого является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.;

- другие КФХ.

По состоянию на 01.01.2024 года посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Перемышльского района составила 27 061,39 га, в том числе в сельскохозяйственных организациях 21969,39 га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 4 303 га, в хозяйствах населения 789 га.

Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2024 года в Перемышльском районе составило 16 195 голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях 14 216 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 1 575 голов, в хозяйствах населения 404 головы.

Перемышльский район входит в число динамично развивающихся муниципальных районов. Увеличение объема промышленного производства, стабильный рост показателей агропромышленного комплекса — ключевые индикаторы инвестиционного климата района.

На территории района осуществляют свою деятельность 6 промышленных предприятия.

Промышленность Перемышльского района представлена такими предприятиями как:

- ООО «Молочный дом», которое ежедневно перерабатывает до 40 тонн молока. Молочная продукция выпускается под маркой «Калужская зорька»;

- ООО «Гранолайф», которое выпускает готовые завтраки, мюсли, батончики, молочные напитки;

- ООО «Голодское», основным видом деятельности которого является переработка и консервирование мяса;

- ООО «ДПЛ Полимер», основным видом деятельности которого является утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье;

- другие предприятия и организации.

На территории района развивается жилищное строительство. По состоянию на 01.01.2024 года общая площадь жилых помещений в Перемышльском районе составляет 578,17 тыс. кв. м.

Согласно статистической отчетности за 2023 год из общей площади жилых помещений 578,17 тыс. кв. м. на индивидуальные жилые дома приходится 432,47 тыс. кв. м. (6 732 дома), на многоквартирные жилые дома приходится 144,8 тыс. кв. м. (579 домов).

На конец 2023 года водоснабжение Перемыщльского района обеспечивалось 39 насосными станциями 1-го подъема установленной мощностью 11,98 тыс. куб. м./сутки и 4 насосными станциями 2-го подъема установленной мощностью 1,89 тыс. куб. м./сутки.

Согласно статистической отчетности за 2023 год насосными станциями 1-го подъема поднято 802,16 тыс. куб. воды, отпущено в сеть 768,54 тыс. куб. м.

Таблица 3

Отпуск воды в Перемышльском районе за 2023 год

| Отпущено воды, тыс. куб. м. | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | прочим организациям | другим водопроводам |
| 451,49 | 375,26 | 31,87 | 44,36 |  |
| 100% | 83,12% | 7,06% | 9,82% |  |

Рис.1 Структура потребления воды в Перемышльском районе за 2023 год

Как видно из представленных таблицы и рисунка, основным потребителем холодной воды от централизованных источников водоснабжения на территории Перемышльского района является население.

Водоснабжение Перемышльского района обеспечивается ГП Калужской области «Калугаоблводоканал».

В 2023 году проводилась и в текущем году продолжаются работы по модернизации сетей водоснабжения. Введена в эксплуатацию станция очистки питьевой воды в деревне Верхнее Алопово. Выполнены работы по строительству водопроводной сети северо-западной части Перемышля протяженностью 3788 п.м. Запланирован капремонт ряда артезианских скважин.

Протяженность водопроводных сетей в Перемышльском районе составляет 171,88 км., в том числе нуждаются в замене 127,98 км. или 74,46%.

Постановлением Правительства Калужской области №172 от 22.03.2018 года принята «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2019-2028 годы», основной целью которой является улучшение социально-экономических условий жизни населения Калужской области.

Уровень благоустройства жилищного фонда Перемышльского района в части обеспечения отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением по состоянию на 01.01.2024 года на основании статистической информации приведен в таблице 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень благоустройства жилищного фонда в части отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения по состоянию на конец 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м |  |
| Муниципальный район | Общая площадь жилых помещений |  | в том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | отоплением | в том числе: централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | газом (сетевым, сжиженным) | в том числе централизованным | напольными электрическими плитами |
| Перемышльский район | 578,17 |  | 421,52 | 17,80 | 338,72 | 8,30 | 537,42 | 365,70 | 7,50 |

Как видно из представленной таблицы в Перемышльском районе отоплением оборудовано 421,52 тыс. кв. м. или 72,91% от всей жилой площади, в том числе централизованным 17,80 тыс. кв. м. или 3,08% от всей жилой площади. Горячим водоснабжением оборудовано 338,72 тыс. кв. м. или 58,58% от всей жилой площади, в том числе централизованным 8,30 тыс. кв. м. или 1,44% от всей жилой площади. Газоснабжением обеспечено 537,42 тыс. кв. м. или 92,95% от всей жилой площади, в том числе централизованным 365,70 тыс. кв. м. или 63,25% от всей жилой площади.

Информация по газификации Перемышльского района по состоянию на 01.01.2024 года приведена в таблице 5.

|  |  |  |  | Таблица 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация по газификации Перемышльского района |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2024 года, чел. | Количество населенных пунктов, ед. | в том числе: (на 01.01.2024 года) |  |  |
|  |  |  | газифицировано | включено в программу газификации | не включено в программу газификации |
| Перемышльский район | 14 402 | 147 | 84 | 15 | 48 |

Как видно из представленной таблицы по состоянию на 01.01.2024 года из 147 населенных пунктов Перемышльского района газифицировано 84 или 57,14% населенных пунктов.

Включены в действующую программу газификации 15 или 10,20% населенных пунктов Перемышльского района Калужской области.

Таким образом, в результате реализации программы газификации на территории Перемышльского района Калужской области будет газифицировано 99 или 67,35% населенных пунктов.

В 2023 году ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 19,2 км для газификации села Рыченки, деревень Петровское, Погореловка, Михайловское, Комсино, Ждановка и Воробьевка Перемышльского района.

Работы выполнены в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021–2025 годы. Подключиться к природному газу в семи населенных пунктах смогут 370 домовладений

Хорошими темпами реализовывается в районе программа социальной догазификации. За 2023 год заключено 369 договоров, из них пущен газ в 312 домовладений.

В 2024 году продолжится строительство уличных газопроводов в деревнях Воробьевка и Ждановка, начнется строительство в деревне Вечна.

# Общие сведения о топливно-энергетическом комплексе Перемышльского района

Согласно статистической отчетности на конец 2023 года на территории Перемышльского района насчитывалось 9 централизованных источников теплоснабжения суммарной мощностью 11,70 Гкал/час, в том числе 8 источников теплоснабжения суммарной мощностью 6,28 Гкал/час - это источники мощностью до 3 Гкал/час, 1 источник теплоснабжения мощностью 5,42 Гкал/час – это источник теплоснабжения мощностью от 3 до 20 Гкал/час. Все источники теплоснабжения работают на газообразном топливе.

Согласно статистической отчетности за 2023 год на территории Перемышльского района произведено 11 578,44 Гкал тепловой энергии, в том числе источниками теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/час произведено 7 446,56 Гкал или 64,31%, источником мощностью от 3 до 20 Гкал/час произведено 4 131,88 Гкал или 35,69%.

Отпуск тепловой энергии по группам потребителей в Перемышльском районе приведен в таблице 6 на основании данных статистической отчетности.

Таблица 6

Отпуск тепловой энергии в Перемышльском районе за 2023 год

| Отпущено тепловой энергии, Гкал | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населению | бюджетофинанси руемым организациям | предприятиям на прпоизводственные нужды | прочим организациям | отпущено другому предприятию (перепродавцу) |
| 10 185,54 | 2 505,18 | 6 847,70 |  | 832,66 |  |
| 100% | 24,60% | 67,23% |  | 8,17% |  |

Рис.2 Структура потребление тепловой энергии в Перемышльском районе за 2023 год

Как видно из представленных таблиц и рисунка основными потребителями тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения являются бюджетные организации.

Теплоснабжение на территории Перемышльского района обеспечивает МУП «Перемышльтепло».

В 2023 году в селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция заменили 314 п. м тепловых сетей. В этом году работы по этому направлению продолжа

На конец 2023 года протяженность тепловых сетей в Перемышльском районе составляла 6,60 км.

Перечень источников теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме газа на основании информации, представленной муниципальным образованием, приведен в таблице 7. Следует отметить, что это локальные источники теплоснабжения.

|  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников теплоснабжения, использующих в качестве топлива иные виды топлива кроме природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район |  | Источник теплоснабжения |  | Установленная мощность |  |  | Вид используемого топлива |  |
| Перемышльский |  | МКОУ «Макаровская НОШ» |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | МКОУ «Покровскоая ООШ» |  | 0,06192 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | МКОУ «Погореловская ООШ» |  | 0,06192 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | МКОУ «Сильковская ООШ» |  | 0,0602 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Макаровский СДК |  | 0,00258 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Покровский СДК |  | 0,01806 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Сильковский СДК |  | н/д |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Хохловский СДК |  | 0,01032 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Ахлебининский СДК |  | 0,01548 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Погореловский СДК |  | 0,00258 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Григоровская библиотека |  | 0,00129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Сильковский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Хотисинский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Григоровский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Макаровский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Ахлебининский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Гремячевский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Ильинский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Погореловский ФАП |  | 0,0129 Гкал/час |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Покровский ФАП |  | н/д |  |  | электроэнергия |  |
|  |  | Борищевский ФАП |  | н/д |  |  | электроэнергия |  |

Электроснабжение Перемышльского района осуществляется Перемышлским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания».

Электросетевая организация Перемышльского района: Козельские РЭС филиала «Калугаэнерго».

В 2023 году специалистами ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» были выполнены работы по реконструкции 9 км. воздушной линии №6 ПС «Агеево» напряжением 10 кВ в рамках инвестиционной программы. В ходе работ было установлено 125 новых железобетонных опор, по которым проложен самонесущий изолированный провод, осуществлен монтаж линейного разъединителя и двух аппаратов защиты линии. Также проведено расширение трассы ЛЭП и ее расчистка от древесно-кустарниковой растительности.

Поставщиком газа на территории Перемышльского района является ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

Обслуживанием межпоселковых и уличных газопроводов на территории Перемышльского района занимается Перемышльский газовый участок АО «Газпром газораспределение Калуга». Основной задачей этой организации является обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газоснабжение населенных пунктов Перемышльского района осуществляется от ГРС Калуга-1 – Калуга-2.

Активная работа по развитию газификации на территории Калужской области ведется с 2001 года в рамках соглашения о сотрудничестве и договора, заключенного в 2002 году между Правительством Калужской области и публичным акционерным обществом «Газпром» о газификации Калужской области природным газом.

Газификация Калужской области осуществляется в соответствии с разработанной открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калужской области за счет различных источников финансирования.

Строительство межпоселковых и уличных газопроводов в Калужской области осуществляется в рамках следующих программ:

- Программ ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации (по согласованию);

- Подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 года №52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

Перечень объектов реконструкции, объемы их финансирования за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределением по конкретным объектам) и график производства работ ежегодно утверждаются приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

# Анализ использования топлива котельными

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии на территории Перемышльского района, является природный газ.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов котельными Перемышльского района проведен на основании статистической отчетности по форме 4-ТЭР, 1-ТЕП, также использовалась информация, размещенная на сайте ЕИАС раскрытие информации и информация, предоставленная по запросам.

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Перемышльском районе представлен в таблице 8.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в Перемышльском районе на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива всего, кг.у.т./Гкал | ТЭР всего, тут | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природный газ | уголь каменный | мазут | дизтопливо | дрова | электроэнергия |
| Перемышльский район 2021 год | 13,00 | 188,54 | 2 450,88 | 2 382,49 |  |  |  |  | 68,39 |
| Перемышльский район 2022 год | 12,21 | 181,85 | 2 220,58 | 2 126,85 |  |  |  |  | 93,74 |
| Перемышльский район 2023 год | 11,58 | 209,96 | 2 431,00 | 2 360,96 |  |  |  |  | 70,04 |

Как видно из представленной таблицы удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии в Перемышльском районе за 2023 год составляет 209,96 кг.у.т./Гкал, что на 15,46% выше, чем в 2022 году. Значительный рост удельного показателя потребления топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой энергии говорит о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий на источниках теплоснабжения.

В результате сопоставления и агрегирования показателей из различных источников был сформирован топливно-энергетический баланс Перемышльского района Калужской области за 2023 год.

Топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» за 2023 год, включая однопродуктовые балансы, представлен в таблицах 9-9.9.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. тут |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  | 0,43 |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  | 11,72 |  |  |  |  | 11,72 |
| Ввоз | 2 |  |  | 12,40 | 15,18 |  |  |  | 5,25 |  | 32,83 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  | -0,08 |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  | 12,32 | 15,18 | 11,72 |  |  | 5,25 |  | 44,47 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  | -2,72 |  |  |  | -0,07 | 1,66 | -1,13 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  | -2,72 |  |  |  | -0,07 | 1,66 | -1,13 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,04 | -0,04 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,16 | -0,16 |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  | 12,32 | 12,46 | 11,72 |  |  | 5,18 | 1,46 | 43,14 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  | 11,78 | 0,42 |  |  |  | 0,25 | 0,01 | 12,46 |
| Промышленность | 14 |  |  | 0,13 | 0,49 |  |  |  | 0,24 |  | 0,86 |
| добыча полезных ископаемых (ОКВЭД: раздел В, класс 08) | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 17, 19, 23, 24) | 14.2 |  |  | 0,13 | 0,49 |  |  |  |  |  | 0,62 |
| прочие виды промышленного производства (ОКВЭД: раздел С, классы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) | 14.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,24 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  | 0,02 | 2,31 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,26 |  | 0,36 |
| Строительство | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  | 0,04 | 0,10 |  |  |  | 0,12 | 0,54 | 0,80 |
| Население | 21 |  |  | 0,07 | 8,92 | 11,72 |  |  | 3,08 | 0,36 | 24,15 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,23 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  | 0,30 | 0,05 |  |  |  | 1,00 | 0,53 | 1,88 |

|  |  |  | Таблица 9.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч | коэффициент перевода | Электрическая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 42 669,95 | 0,123 | 5 248,40 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 42 669,95 |  | 5 248,40 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -569,40 |  | -70,04 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -569,40 | 0,123 | -70,04 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 42 100,55 |  | 5 178,37 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 2 031,46 | 0,123 | 249,87 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 1 911,26 |  | 235,08 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 | 1 911,26 | 0,123 | 235,08 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 | 2 135,90 | 0,123 | 262,72 |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 967,51 | 0,123 | 119,00 |
| Население | 21 | 25 005,23 | 0,123 | 3 075,64 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 | 1 878,47 | 0,123 | 231,05 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 8 170,72 | 0,123 | 1 005,00 |

|  |  |  | Таблица 9.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Тепловая энергия, Гкал | коэффициент перевода | Тепловая энергия, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 11 578,44 |  | 1 655,72 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 11 578,44 | 0,143 | 1 655,72 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 | -261,17 | 0,143 | -37,35 |
| Потери при передаче | 11 | -1 131,73 | 0,143 | -161,84 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10 185,54 |  | 1 456,53 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 65,94 | 0,143 | 9,43 |
| Промышленность | 14 |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| Обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| Прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 | 107,89 | 0,143 | 15,43 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 3 782,59 | 0,143 | 540,91 |
| Население | 21 | 2 505,18 | 0,143 | 358,24 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 | 20,78 | 0,143 | 2,97 |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 3 703,16 | 0,143 | 529,55 |

|  |  |  | Таблица 9.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Бензин автомобильный, тонн | коэффициент перевода | Бензин автомобильный, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 32,00 | 1,490 | 47,68 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 36,00 | 1,490 | 53,64 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 1 107,70 | 1,490 | 1 650,47 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | -4,00 |  | -5,96 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 103,70 |  | 1 644,51 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 103,70 |  | 1 644,51 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 1 018,00 | 1,490 | 1 516,82 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 13,00 | 1,490 | 19,37 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 13,00 | 1,490 | 19,37 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 | 2,00 | 1,490 | 2,98 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 25,10 | 1,490 | 37,40 |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 45,60 | 1,490 | 67,94 |

|  |  |  | Таблица 9.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Топливо дизельное, тонн | коэффициент перевода | Топливо дизельное, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 261,00 | 1,450 | 378,45 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 314,00 | 1,450 | 455,30 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 7 319,70 | 1,450 | 10 613,57 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | -53,00 |  | -76,85 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 7 266,70 |  | 10 536,72 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 7 266,70 |  | 10 536,72 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 7 077,00 | 1,450 | 10 261,65 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 29,00 |  | 42,05 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 29,00 | 1,450 | 42,05 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 0,60 | 1,450 | 0,87 |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 160,10 | 1,450 | 232,15 |

|  |  |  | Таблица 9.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Пропан и бутан сжиженные, тонн | коэффициент перевода | Пропан и бутан сжиженные, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 87,59 | 1,570 | 137,52 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 87,59 |  | 137,52 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 87,59 |  | 137,52 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 45,00 |  | 70,65 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 45,00 | 1,570 | 70,65 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 | 42,59 | 1,570 | 66,87 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  |  |

|  |  |  | Таблица 9.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Отработанные нефтепродукты, тонн | коэффициент перевода | Отработанные нефтепродукты, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  | 0,0 |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0,50 | 1,300 | 0,65 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,50 |  | 0,65 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,50 |  | 0,65 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 |  |  |  |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 | 0,50 | 1,300 | 0,65 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  |  |

|  |  | Таблица 9.7 |
| --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс (нефтепродукты) |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | ВСЕГО нефтепродукты, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  | 426,13 |
| Остаток на конец отчетного года |  | 508,94 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 | 12 403,20 |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 | -82,81 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 12 320,39 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 12 320,39 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 11 778,47 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 132,07 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 132,07 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 | 2,98 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |
| Строительство | 17 |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |
| автомобильный | 19.3 |  |
| прочий | 19.4 |  |
| Сфера услуг | 20 | 38,27 |
| Население | 21 | 66,87 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 | 1,65 |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 300,09 |

|  |  |  | Таблица 9.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Газ горючий природный (газ естественный), тыс. куб. м. | коэффициент перевода | Газ горючий природный (газ естественный), тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 13 158,62 | 1,154 | 15 185,04 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 13 158,62 |  | 15 185,04 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -2 360,96 |  | -2 724,55 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -2 360,96 | 1,154 | -2 724,55 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10 797,66 |  | 12 460,50 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 361,00 | 1,154 | 416,59 |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 | 428,88 |  | 494,93 |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 | 428,88 | 1,154 | 494,93 |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 | 1 984,00 | 1,154 | 2 289,54 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 | 82,41 | 1,154 | 95,10 |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 | 80,97 | 1,154 | 93,44 |
| Транспорт и хранение, в т.ч.: | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 | 87,98 | 1,154 | 101,52 |
| Население | 21 | 7 730,22 | 1,154 | 8 920,68 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 | 42,20 | 1,154 | 48,70 |

|  |  |  | Таблица 9.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однопродуктовый топливно-энергетический баланс |  |  |  |  |
| МО «Перемышльский район» Калужской области за 2023 год |  |  |  |  |
| Показатели | Номер строк баланса | Древесина топливная, куб. м. | коэффициент перевода | Древесина топливная, тут |
| Остаток на начало отчетного года |  |  |  |  |
| Остаток на конец отчетного года |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 44 043,00 | 0,266 | 11 715,44 |
| Ввоз | 2 |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 44 043,00 |  | 11 715,44 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |  | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  |  |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 44 043,00 |  | 11 715,44 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |
| Промышленность, в т.ч.: | 14 |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 14.1 |  |  |  |
| обрабатывающее производство | 14.2 |  |  |  |
| прочие виды промышленного производства | 14.3 |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 15 |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16 |  |  |  |
| Строительство | 17 |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 |  |  |  |
| Транспорт и хранение | 19 |  |  |  |
| железнодорожный | 19.1 |  |  |  |
| трубопроводный | 19.2 |  |  |  |
| автомобильный | 19.3 |  |  |  |
| прочий | 19.4 |  |  |  |
| Сфера услуг | 20 |  |  |  |
| Население | 21 | 44 043,00 | 0,266 | 11 715,44 |
| Использование ТЭР в качестве сырья на нетопливные нужды | 22 |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | 23 |  |  |  |
| Прочие виды экономической деятельности | 24 |  |  |  |

Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Перемышльский район» приведен в таблице 10 и на рисунке 3.

Таблица 10

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в

МР «Перемышльский район» за 2023 год

| Всего ТЭР, тыс. тут. | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | нефтепродукты | природный газ | прочее твердое топливо | электроэнергия | тепловая энергия |
| 46,13 |  | 12,32 | 15,18 | 11,72 | 5,25 | 1,66 |
| 100% |  | 26,71% | 32,91% | 25,40% | 11,38% | 3,60% |

Рис.3 Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в МР «Перемышльский район» в 2023 году (тыс. тут)

Как видно из представленных таблицы и рисунка основными топливно-энергетическими ресурсами на территории МР «Перемышльский район» являются природный газ, нефтепродукты и твердое топливо. При этом следует отметить, что нефтепродукты используются в основном в качестве моторного топлива; 58,76% природного газа отпускается населению; 100% твердого топлива (дрова) потребляется также населением.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс МР «Перемышльский район» показал, что в качестве основного топливно-энергетического ресурса для производства тепловой энергии используется природный газ. Однако, наряду с природным газом, используется также электроэнергия (непроизводственная сфера) и твердое топливо (население). Целесообразность их замены на природный газ будет рассмотрена при формировании прогнозного топливно-энергетического баланса с учетом анализа межтопливной конкуренции.

Калужская область является энергодефицитным регионом по электроэнергии и мощности. Дефицит покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем (в основном из Смоленской области).

Важно отметить, что в Калужской области реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработаны схемы теплоснабжения ряда муниципальных образований. В указанных документах предусмотрены различные мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения на территории Калужской области, а также мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий и материалов.

Разработанный фактический топливно-энергетический баланс является отправной точкой для формирования прогнозного топливно-энергетического баланса МР «Перемышльский район» до 2030 года. Разработка прогнозного топливно-энергетического баланса послужит основанием для анализа и корректировки программ газоснабжения и газификации Калужской области, развития электроэнергетики Калужской области и др., направленных на развитие энергетической инфраструктуры и потребует детального рассмотрения программных мероприятий с точки зрения обоснования целесообразности их реализации с учетом анализа межтопливной конкуренции.